함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월3일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월3일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	309,320	309,485	312,014	301,348	감165	감3,072	증8,700
공릉1중블록	31,354	31,699	32,081	25,379	감345	감727	증5,975
공릉2중블록	122,118	116,313	122,071	221,010	증5,805	증47	감98,892
월계1중블록	73,540	67,631	60,011	53,738	증5,909	증13,529	증19,802
월계2중블록	58,491	70,403	73,306	-30,352	감11,912	감14,815	증88,843
북악4중블록	23,817	23,439	24,545	31,573	증378	감1,106	감7,028

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.12.03) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	12/04 박용진
협조자
시행	시설관리과-20503	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개