	종로소방서
수신	서울특별시장(역사문화재과장)
(경유)
제목	문화재 안전관리시스템 구축관련 검토 변경요청 회신

1. 역사문화재과-8729(2015.11.12.)호 『문화재 안전관리시스템 구축관련 업무협의 요청』 와 관련입니다.

2. 역사문화재과에서 추진하고 있는 문화재 실시간 모니터링 시스템 구축과 관련 우리서 변경 요청사항을 다음과 같이 회신하고자 합니다.

【변경사항】

구 분	변 경 내 용
설계안	10평 규모의 독립된 공간 55“ DID모니터 6개 영상운영 PC 6개 실내인테리어 및 가구 * 가설, 벽체, 바닥, 도장, 전기 및 냉난방기
변경안	8평 규모의 개방된 공간 46“ DID모니터 6개 영상운영 PC 4개 실내인테리어 및 가구 * 가설, 벽체, 도장, 전기 및 냉난방기
변경사유	시스템 구축에 대한 물리적 공간의 변경으로 부분적으로 공사량의 증감이 발생 상황판 구성공간이 협소하여 DID모니터의 크기 변경이 필요 물리적 공간 변경에 따른 운영시나리가 변경되어 운영 PC의 수량이 감소 물리적 공간 변경에 따른 가구 및 집기류의 추가 및 증감이 필요

끝.

	종로소방서장
담당자	강재국		대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	12/04 이동식
협조자	지휘1팀장	정윤교		장비회계팀장	최강의
시행	재난관리과-10433	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화		/전송		/		/	부분공개