함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(12/03)

1. 2015.12.03.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-12-03-(목) (A)		384,944	154,575	101,487	17,112	101,779	9,991
2015-12-02-(수 )(B)		385,062	147,360	88,582	41,503	97,310	10,307
전년도	2015-12-03-(수) (C)	374,732	116,482	91,621	23,541	142,030	1,058
12-02(목)	전일대비(A-B)	-118	7,215	12,905	-24,391	4,469	-316
차이량	전년대비(A-C)	10,212	38,093	9,866	-6,429	-40,251	8,933
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 12월 평균		372,414	108,681	94,502	21,439	143,922	3,870
2015.12.01~금일 평균		390,038	156,785	97,808	28,288	98,429	8,729

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(12월03일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(12월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	代손병대		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	12/04 정경효
협조자	급수운영과장	代공문수		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-26746	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개