대시민공개

자원관리과-15595

소방시설 자체점검 기록부

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고
2015.5.27	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2015.6.26	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2015.7.21	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2015.8.25	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2015.9.25	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2015.10.26	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․
2015.11.27	소화기, 자동화재 탐지설비 등	소화기, 연결송수관 등 외관점검	이상없음	․

2015.   11.   27.

소속  자원관리과   직책  교육감찰담당    성명 조병남

조병남

소속  자원관리과   직책  행 정 팀 장    성명 박상희

代조철수

소속  자원관리과   직책  자원관리과장   성명 이병은

12/07

이병은

서울종합방재센터