	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전 누수 민원 접수

1.다산콜센터 120(2014.1.16. 1:33) - “제기동 135-133번지 소화전 누수민원”와 관련입니다.

가. 접수일시 : 2014- 1- 16 01:33

나. 이관구분 : 전화신고 (현장민원)

다. 상담분야 : 소방안전

라. 접수경로 : 다산콜센터 상담사

마. 접 수 자 : 천명석

바. 접수장소 : 제기로 2길 49-10 (제기동  135-133)

사. 신고내용 : 제기로 2길 49-10로 그린마트 옆 소화전인데 물흐른 자국이 있고 얼어있음.

아. 조치계획 : 현장확인 (용두119안전센터 소방위 이영준 외 3명)

붙 임 : 1. 120다산콜센터 민원접수 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

담당자	김우리		대응총괄팀장	양용희		현장지휘대장	01/16 문준기
협조자
시행	현장지휘대-598	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/	http://www.fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개