	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(선유동1로 80)

분류기호 예방과 - 2015. 12. 7.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (당산동 제2어린이집 건물)
1. 민원접수 제 6226,6227 호 (2015. 12. 7)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 선유동1로 80 (당산동3가)			관 계 인		영등포구청
허가동의일	2014. 10. 31. 2015. 2. 2.(설계변경)		착공신고년월일		2015. 6. 16.
건물규모	철근콘크리트조 지하 0층/지상 3층 연면적 845.69㎡
주요용도	노유자시설	소방시설시공업자		동성방재(주) 대표 김철술외1인 이피이(주) 대표 최종현
설 치 소방시설	소화기구,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,자동화재속보설비,가스누설경보기,유도등설비
소방공사 감리업자	수연엔지니어링(주) 대표 김영규(책임감리원 : 김성모)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 0층/지상 3층, 연면적 845.69㎡ 당산동 제2어린이집 신축건물 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					代윤영재					예방과장					전결 12/07 김용규
협조자
시행			예방과-27036									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개