문서번호	정수과-6021
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이완표		박근희	12/07 이태일
협조

정수약품 관리대장

2015. 12.

정수약품(응집제) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	PAC(제1정수장)			PAC(제2정수장)			PAC(합 계)
‘15.12	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			115,549			47,589			163,138
1	0	2,883	112,666	0	2,334	45,255	0	5,217	157,921
2	0	2,511	110,155	0	2,357	42,898	0	4,868	153,053
3	0	2,702	107,453	0	2,765	40,133	0	5,467	147,586
4	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
5	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
6	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
7	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
8	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
9	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
10	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
11	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
12	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
13	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
14	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
15	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
16	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
17	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
18	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
19	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
20	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
21	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
22	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
23	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
24	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
25	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
26	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
27	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
28	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
29	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
30	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
31	0		107,453	0		40,133	0	0	147,586
계	0	8096	107,453	0	7,456	40,133	0	15552	147,586
소 계	0	8096	107,453	0	7,456	40,133	0	15552	147,586
총 계	0	8096	107,453	0	7,456	40,133	0	15552	147,586

정수약품(응집제) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	PAHCS(제1정수장)			PAHCS(제2정수장)			PAHCS(합 계)
‘15.12	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			79,855			74,522			154,377
1	-		79,855	-		74,522	-	0	154,377
2	-		79,855	-		74,522	-	0	154,377
3	-		79,855	-		74,522	-	0	154,377
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	79,855	0	0	74,522	0	0	154,377
소 계	0	0	79,855	0	0	74,522	0	0	154,377
총 계	0	0	79,855	0	0	74,522	0	0	154,377

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	과산화수소(제1계열)			과산화수소(제2계열)			과산화수소(합 계)
‘15.12	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			3,269			3,231			6,500
1	5,000	46	8,223	5,000	37	8,194	10,000	83	16,417
2	0	41	8,182	0	39	8,155	0	80	16,337
3	0	44	8,138	0	45	8,110	0	89	16,248
4	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
5	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
6	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
7	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
8	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
9	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
10	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
11	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
12	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
13	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
14	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
15	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
16	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
17	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
18	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
19	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
20	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
21	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
22	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
23	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
24	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
25	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
26	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
27	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
28	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
29	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
30	0		8,138	0		8,110	0	0	16,248
31			8,138			8,110	0	0	16,248
계	5,000	131	8,138	5,000	121	8,110	10,000	252	16,248
소 계	5,000	131	8,138	5,000	121	8,110	10,000	252	16,248
총 계	5,000	131	8,138	5,000	121	8,110	10,000	252	16,248

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	폴리아민						가성소다
‘15.12	제1정수장		제2정수장		합 계		제1정수장		제2정수장		합 계
	사용량	재 고 량	사용량	재고량	사용량	재고량	사용량	재 고 량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량	-	749	-	647	-	1,396		35,233		33,553		68,786
1	-	749	-	647	-	1,396		35,233		33,553	0	68,786
2	-	749	-	647	-	1,396		35,233		33,553	0	68,786
3	-	749	-	647	-	1,396		35,233		33,553	0	68,786
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	749	0	647	0	1,396	0	35,233	0	33,553	0	68,786
소 계	0	749	0	647	0	1,396	0	35,233	0	33,553	0	68,786
총 계	0	749	0	647	0	1,396	0	35,233	0	33,553	0	68,786

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	활 성 탄				소석회
‘15.11	5%		20%		입고량	사용량	재고량
	사용량	재 고 량	사용량	재고량
이월량	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
1	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
2	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
3	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400
소 계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400
총 계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400

끝.