출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	代이병주	12/07 이만기

	명에 따라 법정수도꼭지 및 급수관 개량 가구 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 12. 7.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2015년 12월 7일 09:30 ~ 17:00
건 명	출장복명서[법정수도꼭지 및 급수관 개량 가구 수질검사]
출 장 자	공업7급 이병주, 화공운영7급 이범현
내용	○ 법정수도꼭지 수질검사 - 중랑구 신내로 194 등 10개소 현장 3항목 및 채수 후 실험실에서 미생물 수질검사 - 현장 3항목 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ○ 급수관 개량 가구(부적합) 수질검사 - 동대문구 용두동 등 수질검사결과 부적합(항목 : 철)으로 급수관 개량 가구 5개소에 대해 현장 5항목 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ※ 법정수도꼭지 및 급수관 개량 가구(부적합) 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고