	양천소방서
수신	이정권(07983 서울특별시 양천구 목동서로 77 (목동))
(경유)
제목	다중이용업소 안전시설등 설치신고 서류검토 및 처리완료 [SNT어학원]

1. 민원접수-제3996호(2015.12.07.) “안전시설등 설치신고서”와 관련입니다.

2. 귀하께서 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조(다중이용업소의 안전관리 기준)에 따라 제출하신 설치신고서를 검토 한 바 적정한 것으로 판단되며, 소방시설 등 화재안전기준에 따라 안전시설 등이 설치될 수 있도록 하시기 바랍니다.

가. 신고내용

1) 신  고  인 : *******************

2) 상 호(업종) : **********

3) 소  재  지 : ****************************

4) 건축물 구조 : 철근콘크리트조 지상24층/지하6층 연면적59,766.99㎡

5) 영업장 규모 : 지상2층 2,583.1㎡ 중 영업장면적 137.49㎡

6) 설치할 소방시설 등 : 소화기, 스프링클러설비, 비상방송스피커, 감지기,  유도등, 유도표지, 휴대용비상조명등, 피난안내도, 비상구, 누전차단기

나. 신고일자 : 2015. 12. 07.

다. 안전시설 등 설치신고 관련서류 검토결과

1) 소방시설 등 : 적합

2) 그 밖의 안전시설 : 적합

3) 기타 관련서류 : 적합

붙임  1. 청렴서한문 1부.

2. 서울소방 민원처리 서비스(이의제기) 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이장원		검사지도팀장	신동용		예방과장	12/07 박선호
협조자
시행	예방과-19979	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동)양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	freespace@seoul.go.kr	/	부분공개(6)