함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(12/04~12/06)

1. 2015.12.04.(금)~12.06.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-12-04-(금) (A)		382,666	153,175	89,854	26,920	104,712	8,005
2015-12-05-(토) (B)		364,983	149,532	86,371	26,601	93,316	9,163
2015-12-06-(일) (C)		343,433	135,174	92,485	21,637	85,243	8,894
2015-12-03-(목) (D)		384,944	154,575	101,487	17,112	101,779	9,991
전년도	2014-12-04 (목) (E)	379,067	110,455	103,102	19,643	143,651	2,216
	2014-12-05- (금) (F)	384,627	101,906	105,354	28,459	142,612	6,296
	2014-12-06- (토) (G)	336,593	105,330	86,127	16,425	134,171	-5,460
12-04(금)	전일대비A-D)	-2,278	-1,400	-11,633	9,808	2,933	-1,986
차이량	전년대비(A-E)	3,599	42,720	-13,248	7,277	-38,939	5,789
12-05(토)	전일대비(B-A)	-17,683	-3,643	-3,483	-319	-11,396	1,158
차이량	전년대비(B-F)	-19,644	47,626	-18,983	-1,858	-49,296	2,867
12-06(일)	전일대비(C-B)	-21,550	-14,358	6,114	-4,964	-8,073	-269
차이량	전년대비(C-G)	6,840	29,844	6,358	5,212	-48,928	14,354
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 12월 평균		372,414	108,681	94,502	21,439	143,922	3,870
2015.12.01~금일 평균		376,866	151,373	93,689	26,670	96,427	8,708

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.12.04~12.06) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(12월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	12/07 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-26892	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개