길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-23691

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	12/07 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/30(월)	12/01(화)	12/02(수)	12/03(목)	12/04(금)	12/05(토)	12/06(일)	계
2014년	121,685	106,772	103,565	113,034	110,660	109,287	125,039	790,042
2015년	93,937	84,223	84,437	84,434	92,476	98,586	87,121	625,214
증 ․ 감	-27,748	-22,549	-19,128	-28,600	-18,184	-10,701	-37,918	-164,828

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.23~11.29)	금주 공급(㎥) (11.30~12.05)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
603,588	625,214	21,626	3.58

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 21,626㎥(3.58% 증가)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,162,4018㎥(감소)

- 특이사항없음