문서번호	슬러지재활용과-9444
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이선규		이동신	12/07 김동기
협조	주무관		박성철
	주무관		주상일

154KV 변압기 제작 검수 입회 결과 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

154KV 변압기 제작 검수 입회 결과 보고

154kv 변압기 제작구매 설치건과 관련하여 공장 제작이 완성되어  시험 및 검사를 실시함에 있어 현지 공장을 방문하여 검수과정을 입회하고 결과를 보고하고자 함

Ⅰ				사 업 개 요

○ 사업규모 : 154kv 변압기 1대 제작설치

○ 사업기간 : 2015.07.14. ~ 2015.01.10

○ 계 약 자 : 일진전기(주)  대표 김희수

○ 계약금액 : 1,166백만원

Ⅱ				출 장 현 황

○ 출장일시 : 2015.12.01.(화) ~ 2015.12.02.(수)

○ 출 장 지 : 일진전기 공장(충남 홍성)

○ 출 장 자 : 주상일, 이선규, 손승우

Ⅲ				입 회 사 항

○ 검수 1일차(12.01)

- 변압기 구조, 외관 및 치수 검사

- 변압기 뇌충격 내전압 시험

- 변압기 상용주파 내전압 시험

- 변압기 유도 내전압 시험

- 변압기 소음 레벨 측정

○ 검수 2일차(12.02)

- 변압기 온도 상승시험 시험 성적서 확인.

- 변압기 누유 시험 상태 확인.

- 변압기 임피던스 전압 및 부하손 시험

- 현장 제어반 시험

- 변압비측정, 극성 및 각 변위 시험등 기타 시험성적서 확인

Ⅳ				검 수 사 진

공장검수 회의	변압기 완제품
변압기 외관검사	변압기 임피던스 전압 시험

소음레벨 측정	변압기 압력 시험
현장 제어반 시험	시험성적서 확인

붙임 : 1. 154kv 변압기 시험성적서 1부. 끝.