문서번호	급수운영과-23638
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/07 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 11월 27일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		김원호		김태환
탐지구역				서초01-03블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-03		관 로 (기간제탐사 누수징후관로)		강남구 선릉로 135길 4일대 (논현동 111-37번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 청담배수지수계 계획(기간제)탐사구간 누수징후 15mm인입관로 탐지결과 누수 이상없음							15mm인입관
서초01-03		관 로 (기간제탐사 누수징후관로)		강남구 언주로 146길 48-2일대 (논현동 99-28번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 청담배수지수계 계획(기간제)탐사구간 누수징후 15mm인입관로 탐지결과 누수 이상없음							15mm인입관
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우				기간제근무자 계약만료 (2015, 11,19)							59건
서초	이천구 진기호				기간제근무자 계약만료 (2015, 11,19)							61건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.