문서번호	현장지휘대-636
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개

2안전담당	2지휘대장	소방서장			결재
강창륜	홍현기	01/16 강성동
협 조

안전관리활동 결과보고서(2014-4)

□ 소방서 : 중부소방서

□ 부  서 : 현장지휘대

일시	2014. 1. 15(수) 15:42∼15:50
장소	중구 을지로 5가 214 태양빌딩 후면 창고
출동소방력	인원 : 72명 장비 : 차량24대
상황	■ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타활동
미흡한점	○ 을지로, 무학119안전센터 및 구조대원들 신속히 화재현장에 도착하여 화재진압 및 인명대피 하였으나 펌프차량과 화점이 가까움에도 필요이상에 수관을 전개 많이 꼬여서 방수압력이 약하고 시간이 지연됨.
개선할점	○ 수관전개시 소대장은 펌프차량과 화점에 거리을 판단하여 적정수량에 수관을 전개 수관이 꼬여서 진압활동이 지연되 는사례가 발생치 않도록 해야 함.