출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	정영환	윤승범	12/08 최진석

	2015년 하반기 민방위 비상급수시설 시·구 합동점검 실시후 그 결과를 보고합니다.
2015. 12. 4.
보고자 : 지방공업주사보 정영환

보 고 내 용
일 시	2015. 12. 4.(금) 13:00 ~ 17:10
건 명	출장결과보고('15년 하반기 민방위 비상급수시설 점검)
내용	□ 출 장 지 : 강서구 관내(민방위 비상급수시설 6개소) □ 출 장 자 ○ 서울시 : 공업사무관 윤승범, 공업주사보 정영환 ○ 자치구 : 행정서기보 이병관(강서) □ 점검결과 ○ 점검내역 ▶ 강서구(6개소) : 월정초등학교 외 5개소 급수시설 작동 및 시설 관리 상태양호 - 지적사항 : 검정유효기간 경과 유량계 2건 - 향후조치 : 지적사항 정비(교체) 후 결과 보고 ※ 계량기 검정유효기간 : 『계량에 관한 법률 시행령』 별표13에 의거 만 8년 □ 점검결과 : 시설점검표 및 지적사항 사진 각 1부.