문서번호	물재생과-5187
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	난지물재생센터소장
박종석		김일운	12/08 가길현
협 조
	관리과장			이재성
	슬러지재활용과장			김웅남
	주무관			이호복

2016년도 난지물재생센터 소방 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

난지물재생센터

(물재생과)

2016년도 난지물재생센터 소방 계획

◇ 우리 센터 화재발생시 긴급대처 및 적응능력을 배양하고 각종 비상사태     발생시 신속한 대응태세를 확보하기 위해 소방시설의 유지 관리  및     활용계획을 수립하여 화재예방에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

○ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 6항(소방계획서의 작성 및 시행)

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제4조(소방계획의 수립 시행에 관한 사항)

2		추진현황

□ 추진기간 : 2015년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 추진사항

○ 소방안전(방화)관리자 및 위험물안전관리자 지정

- 현장별로 화기책임자를 지정하여 화재예방을 위한 아래사항을 이행토록

임무 부여

: 화기등의 사용에 대한 소방안전관리의 관리감독, 작업자의 위험한

행위 감독, 화재예방을 위한 방화순찰, 소방용구 및 소방시설물

관리, 기타 화재관련업무

- 안전관리자 교육 실시

소 속	성 명	선 임 조 건	관할 기관
물재생과	김 일 운	센터 방화관리자	경기도 고양시
물재생과	김 재 우	유입펌프장 방화관리자	서울시 마포구
민간위탁	류 은 창	위탁시설 방화관리자	경기도 고양시
관 리 과	소 재 한	관리동 위험물안전관리자
물재생과	김 상 헌	방류동 위험물안전관리자	경기도 고양시
물재생과	배 명 섭	유입펌프장 위험물안전관리자	서울시 마포구
물재생과	오 연 영	상암펌프장 위험물안전관리자
민간위탁	권 우 영	소각장 위험물안전관리자	경기도 고양시

○ 방화관리자 및 위험물안전관리자 선임

○ 소방시설물(민간위탁포함)] 유지관리

- 센터관할 내 연면적 1,000㎡이상 건축물 내 소방시설 유지관리

- 방화관리 및 소방시설 점검(용역) 관리(년간단가계약)

: 대상물 :  유입(상암오수포함)펌프장, 관리동, 발전기동, 보일러동,

소각장, 송풍기(#1,#2)동, 위생처리장, 탈수기동의 소방시설물

○ 자위소방대 편성 운영

- 센터 전직원 122명(2015.12.01.자) 각 반별로 편성하여 임무 부여

반별(반장)	임 무
지휘분대 (관리과장)	대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행
진 압 분 대 (슬러지재활용과장)	대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압
구조구급분대 (시설팀장)	대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행
대피유도분대 (운영분석총괄담당)	대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도

: 대장 : 센터소장, 부대장 : 물재생과장(센터), 유입상암펌프장 반장

분대별	반 별	임 무
지휘분대 (25명)	지 휘 반	화재진압 지휘, 통제, 통제관의 임무 수행보조
	경 보 반	119신고 및 장내전파, 관계기관에 통보
진압분대 (44명)	소 화 반	자체소화시설물 활용한 소화활동
	급 수 반	소화용수의 보존과 급수활동
대피유도 분 대 (26명)	대 피 및 반 출 반	대피유도 및 중요물품 반출이동
	방호조치 및 복구반	방화문의 폐쇄, 기타 문의 개방, 가스위험물 등 소화활동상 장애물의 제거와 복구
구조,구급 분 대 (24명)	의 료 반	질식, 중경상자의 응급조치
	후 송 반	사상자 안치 및 질식 등 경상자 병원으로 긴급 후송 조치

○ 전직원 소방안전교육 실시

- 연 2회 이상(1회는 소방관서와 합동으로 진행해야함)

3		예산편성

○ 예산과목 :  난지물재생센터 운영, 일반운영비, 시설비

○ 예산합계 :  150,000천원

-  센터 소방점검용역                  : 15,000천원

-  노후장비교체, 소방장비, 훈련용 교구 : 10,000천원

-  탈수기동 소방경보설비통합공사      : 50,000천원

-  센터 주변전실 청정소화설비교체공사 : 60,000천원

-  소방지적사항 정비                  : 15,000천원

따로붙임 : 1. 센터/유입펌프장 자위소방대 편성표 1부

2. 센터 소방 세부계획서              1부

3. 화재매뉴얼                        1부.  끝.