함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시 은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수요청

1. 재난관리과-7688(2015.10.27)호 및 재난관리과-7887(2015.11.02)호와 관련입니다.

2. 귀 서에서 의뢰하신 소방용수 보수사항에 대한 공사를 완료하고, 작업현황을 아래와 같이 알려드리오니 이상 유무를 확인하여 주시기 바랍니다.

연번	위치	형식	내용	예산현황 (예산 사용은 추후 총괄 알림)
1	갈현동 503-21호	지하식	철개 재설치(요청번호 3번)
2	신사동 171-19호	지하식	소화전 교체(요청번호 1번)
3	신사동 22-37호	지하식	양수작업 완료(요청번호 5번)
4	신사동 338-1호	지하식	제수변 교체(요청번호 6번)
5	신사동 180-5호	지하식	소화전 및 제수변 정상작동(요청번호 4번)

끝.

	서부수도사업소장
주무관	김기문		시설관리팀장	이선재		시설관리과장	12/08 박길영
협조자	주무관	이준호
시행	시설관리과-36589	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3697	/전송	3146-3739	/	gm3927@seoul.go.kr	/	대시민공개