	중부소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	비상소화전장치함 고장 발생 보고(185호)

1. 소방행정과-1896(2013.02.07)호 『2013년도 소방 재난 업무 가이드배부 계획」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 을지로119안전센터 소방시설물 점검중 고장 비상소화장치함이 있어 아래와 같이 보고합니다.

- 아        래 -

용수번호	주 소	발견일자	조사자	고장내역
185호 (비상소화장치)	중구 퇴계로41길 29	2014.1.16	소방위 한동희외 3명	비상소화전장치함 좌측 문틀파손

붙임 : 비상소화전장치함 고장 발생 보고(185호) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
★담당자	박세진		2팀장	한동희		센터장	01/16 정문수
협조자
시행	을지로119안전센터-252	(		)	접수		(		)
우	100-889	서울 중구 신당1동 249~253 을지로119안전센터	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	대시민공개