	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경허가 신청에 따른 협의 결과 회신*******************

1. 강동구청 건축과-32927(2015.12.08.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『용도변경허가 신청에 따른 협의』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : ************************

○ 건 축 주 : *****

○ 건물규모 : 양식 R/C조, 6/2층, 연면적 6,797.39㎡, 1개 동

○ 주 용 도 : 복합건축물(근생, 노유자)

○ 용도변경내용

구 분	변 경 전		변 경 후		비 고
	용 도	면적(㎡)	용 도	면적(㎡)
지상5층 일부 501호	근린생활시설 (게임제공업)	92.48	노유자시설 (장애인재활시설)	92.48

나. 협의결과회시

○ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 용도변경에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

○ 용도변경에 따른 내부 구조변경이 있을시 기존 소방시설은 국가화재안전기준(NFSC)에 적합하게 설치·유지 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 소방시설 공사를 자진하여 설치하려고 하는 경우에는 「소방시설공사업법」 13조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 반드시 강동소방서 예방과(시설지도담당 ☎02-485-8119)에 착공신고 후 소방시설공사를 진행하여야 함을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	배미순		예방과장	전결 12/08 김주호
협조자
시행	예방과-22063	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개