문서번호	기전설비과-2095
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	12/08 박상돈
협조

<성수대교 승강기>

CCTV 및 비상통화장치 관제센터 이설

2015. 12.

시설부

(기전설비과)

<성수대교 승강기>

CCTV 및 비상통화장치 관제센터 이설

성수대교 승강기의「CCTV 및 비상통화장치 관제센터」를 본부 상황실에서 안내센터로 이설, 긴급사항 대처 능력을 높여 이용 시민의 안전을 도모하고자 함.

Ⅰ		관제센터현황

대상	이전대상	현위치	모니터	NVR	층표기	전화기	인터폰	비고
성수대교 승강기	CCTV 및 비상통화장치 일체	본부 상황실	45만화소,2대	1대	1대	1대	1대	함, 비상전환기, 비상전등2기 등.

Ⅱ		점검개요

○ 점 검 일 : 2015. 12 안내센터 방문

○ 점검대상 : 성수대교 승강기 및 잠원 안내센터

○ 점 검 자 : 본부 3명, 유지관리업체 2명

○ 점검현황 :

▸ 잠원안내센터 방문

- 한남대교 승강기 CCTV시설 개선사항 확인

- 성수대교 CCTV 관제센터를 본부(당직실)에서 안내센터로 이설 요청

▸ 한남대교 승강기 현장 점검

- 2층 외부 CCTV 카메라 위치(평형) 조정 지시

▸ 성수대교 승강기 현장 점검

- 공원에서 성수대교 상단으로 올라갈 수 있는 계단 설치 요청

‧ 공원과 성수대교 사이 별도 계단이 없어 승강기 고장 발생시 압구정동을    경유하여 현장 도착하므로 출동시간 지체 등의 추가민원 발생 우려.

▸ 본부 상황실 관제센터

본부내 위치	인터폰(전환장치)	관제센터구성
관제센터 함	비상통화	모니터등 감시장치

Ⅲ		검토 및 조치

○「CCTV 및 비상통화장치 관제센터」를 승강기 안전관리 당당자가 있는

「잠원안내센터」로 이전설치 하여, 신속한 현장 대응으로, 민원의 안전사고

예방 및 시민 만족도 증대.

○ 성수대교 계단 설치 요청건은 중.단기과제로 예산확보 추진.

Ⅳ		소요예산

○ 관제센터 이전설치 비용 : *********천원(VAT포함)

○ 주요 부품

대상	품명	규격	수량	금액	비고
합계			**	*********
성수대교 승강기CCTV 및 비상통화장치	RACK CABINET	H;18000	*	*******
	스위치 허브	100/1000/8	*	********
	광케이블		**	*******
	기타 경비		**	**********

○ 지급방법 : 유지관리 업체에 일반지출

○ 예산과목 : 한강공원 관리및운영, 한강공원시설 관리및개선, 한강공원

기전시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

Ⅴ		행정사항

○ 승강기 CCTV 유지관리 업체에「관제센터 이설」작업 지시

- 성수대교 승강기 CCTV 및 비상통화장치 관제센터 이전설치  :     *****************

○「잠원안내센터」관제센터 설치 협조 요청

붙 임: 설계서(견적서 포함) 1부. 끝.