문서번호	도시빛정책과-3633
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★전문관	도시빛사업팀장	도시빛정책과장
박진화	김수경	12/08 김태기

한양도성 경관조명관련 전문가 결과 검토회의 개최

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
한양도성 경관조명관련 전문가 자문실시계획 (‘15.11.26)				회의참석수당 400천원

2015. 12.

도 시 계 획 국

【도시빛정책과】

한양도성 경관조명관련 전문가 자문결과 검토회의 개최

한양도성 경관조명설치공사 관련 전문가 자문을 실시(11.26 ~ 12.3) 한 내용에 대하여 검토회의를 거쳐 보완사항을 사업부서에 요청코자 함

□ 회의 개요

❍ 일   시 : ’15.12.8(수). 08:00~09:00

❍ 장   소 : 도시빛정책과장 집무실

❍ 참   석 : 5명(도시빛정책과장, 설계자 2, 좋은빛위원 2)

- 설계자 : 이연소 유엘피 소장(조명), 이연화 한빛디엔에스 소장(전기)

- 좋은빛위원회 위원 : 이재하 위원, 하선덕 위원

❍ 안   건 : 4개 지구(삼선, 동숭, 인왕, 남산) 현장점검 자문내용 검토

□ 주요 자문결과

❍ 조명 색온도 3,000k(따듯한 백색) 적용됨

❍ 배트윙 배광사용

❍ 탐방로의 눈부심 조명연출 일부구간 발생

❍ 당초 실시설계시 조명기구 변경된 내용 주변환경과 부조화 등

□ 조치 계획

❍ ’15.12.10 : 자문결과 통보(서울시→도시기반시설본부 설비부)

❍ ’15.12월 준공시 : 보완사항 반영(도시기반시설본부 설비부)

□ 행정사항

❍ 자문위원 수당 지급

- 소요예산 : 400천원

▻ 산출내역 : 100,000원(기본) × 4명

- 예산과목 : 「국제도시 조명연맹 정책교류사업」사무관리비