문서번호	인력개발과-27043
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		이병욱	12/08 김혁
협조

서천 연수원

무정전 전원공급장치(UPS) 교체 계획

2015. 12.

행   정   국

(인력개발과)

서천 연수원

무정전 전원공급장치(UPS) 교체 계획

서천연수원 전기실에 설치되어 있는 UPS(무정전 전원공급장치)가 노후로 인한 고장이 발생되어, 수입제품에 따른 부품수급 어려움과 수리비 고가로 유지관리가 원활하지 않아 교체(국산품) 설치하고자 함.

※ UPS란 평상시 안정된 전원을 공급하고, 정전발생시 축전지 전기를 이용 무정전상태를 유지해 주는 장치

Ⅰ		추 진 근 거

□ 서천연수원 시설보수 요청(HTC서천제2015-173호, ‘15.12.3)

Ⅱ		전기실 UPS 현황

설치위치	명 칭	용 량	수 량	용 도
전 기 실	UPS	20KVA	2	감시반 서버, 자동제어, 전산실 등 비상용전원

Ⅲ		교 체 계 획

□ 개   요

❍ 무정전 전원공급장치( UPS), 30KVA 1대, 축전지 30개 외

□ 교체사유

❍ 전기실에 설치된 UPS는 한전 정전시 감시반 서버, 자동제어, 전산실 등 비상용전원을 공급하는데 사용

❍ 현재 고장이 발생되었으나 수입제품에 따라 부품수급과 수리비(21백만원) 고가로 유지관리에 어려움 있어 교체 필요

□ 계약방법 : 수의계약

❍ 업   체   명 : **************************

❍ 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제25조1항제5호

□ 소요예산 : 19,140천원

※ 예산과목 : 조직)행정국 인력개발과, 정책)인적자원 역량강화, 단위)수련원관리사업, 세부)연수원 운영, 편성목)시설비및부대비, 통계목)시설비

Ⅳ		향후계획

❍ 2015.12. 교체설치 의뢰(재무과)

❍ 2015.12. 교체설치 완료.

붙임 : 시설보수요청 1부.  끝.