문서번호	슬러지재활용과-9512
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		슬러지재활용과장
김용찬		전결 12/08 이동신
협조

3농축기동 신설 협잡물 처리기(2호) 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3농축기동 신설 협잡물 처리기(2호) 수리계획 보고

3농축기동에 설치되어 있는 신설 협잡물처리기(2호)가 장기간 가동에 따른 고장이 발생하여 조속히 수리하여 정상가동 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
3농축기동	협잡물처리기 (신설 2호)	350㎥/hr	1대 고장	2001년

□ 점검결과

○ 3농축기동 신설 협잡물처리기(2호)가 2001년 설치되어 장기간 가동으로 인한 드럼스크린, 레이크, 베어링 등이 마모되어 보수가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 협잡물처리기를 정상가동 할수 있도록 전문수리업체인 거림환경에 수리의뢰하여 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	신설 협잡물처리기(2호)	내 용

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 저렴한 가격을 제시한 거림환경에서 수리토록 조치

○ 소요예산 : 약2,416천원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

붙  임 : 1. 견적서 2부.  끝.