출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	홍현민	정임근	12/08 오기석

	명에 의하여 관내 기전시설물 점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12 .08
보 고 자 : 지방전기운영주사 홍현민 지방공업주사보 강정복

보 고 내 용
일 시	2015년 12월 08일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과 보고서(홍현민, 강정복)
내용	○ 신내1,2증압. 신내배수지. 망우증압 점검 - 전기설비 이상유무 : 양호 - 지시계기 정상여부 : 정상 - 제어설비(PLC) 및 통신상태 : 정상 - 계측설비 이상유무 : 양호 ○ 대현산배수지 관랑내 전등 교체 작업을 하였으나, 등기구 노후로 기구가 파손되어 작업을 할 수가 없음 - 내년도에 1,2배수지 전등기구 전체 교체 요함 ○ 전기방식 지침제정 관련교육(본부)참여(14:00 ~ 17:00) : 강정복
비 고