함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	2015년 불량맨홀(상수도) 정비 의뢰(6차)

1. 도로보수과-11644(2015. 12. 2.)호와 관련입니다.

2. 강서도로사업소 2015년 불량맨홀 정비계획(6차)에 의거 우리사업소에 상수도 불량맨홀 통보건에 대하여 현장 조사한 바, 불량맨홀 총대상 5개소중 1개소는 맨홀상태가 불량하지 않아 자체 순찰 강화로 시설물 유지관리 하고자 하고, 1개소에 대하여는 우리사업소에서 관리하는 맨홀이 아니며,

3. 나머지 불량맨홀(상수도) 3개소에 대하여는 아래와 같이 맨홀정비 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 불량맨홀(상수도) 조사 현황                                   (단위:개소)

총 대상			정비대상			미정비대상
구 분	행정구역	계	계	철개교체	철개재용	순찰강화	비고 (타기관맨홀)
상수도맨홀	구로구	5	3	1	2	1	1

붙임 : 불량맨홀 정비대상 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	김효경		주무관	김남구		급수운영과장	전결 12/08 代유명은
협조자
시행	급수운영과-30571	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3958	/전송	02-3146-3989	/	khk1189@seoul.go.kr	/	대시민공개