함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월7일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월7일(월)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	309,322	326,605	306,483	330,297	감17,283	증5,235	감20,168
공릉1중블록	33,173	34,560	31,949	63,851	감1,387	증1,224	감30,678
공릉2중블록	134,832	116,150	116,593	125,638	증18,682	증18,239	증9,194
월계1중블록	76,745	78,140	67,952	57,872	감1,395	증8,793	증18,873
월계2중블록	40,515	71,302	65,125	47,945	감30,787	감24,610	감7,430
북악4중블록	24,057	26,453	24,864	34,991	감2,396	증1,589	감10,127

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.12.07) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	12/08 박용진
협조자
시행	시설관리과-20811	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개