보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	조성관	12/08 이희세

	2015년 11월 관내 잔류염소 분포도를 작성하여 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 12. 8(화)
보고자 환경8급 김태호

보 고 내 용
건 명	11월 잔류염소 분포도 보고
내용	○ 조사대상 - 배수지 21개소, 가압장 2개소, 수도꼭지 20개소 ○ 조사방식 - 수질자동측정기 설치지점 30개소 : 수질자동감시시스템 월보 자료를 활용 - 수질자동측정기 미설치지점 13개소 : 주 2회 현장검사 ○ 조사결과 - 남가좌현대아파트(월평균 0.33mg/L)는 백련배수지 직송 수도꼭지 지점으로 잔류염소가 맛있는물 가이드라인보다 높게 측정됨 - 진관동주민센터와 남가좌현대아파트를 제외한 19개소의 수도꼭지에서 잔류염소 0.1~0.3mg/L(맛있는물 가이드 라인) 만족하고 있음. ○ 보고자 의견 - 향후 매월 잔류염소 분포도를 작성하여 잔류염소 관리 및 맛있는물 공급에 만전을 기하고자 합니다. 끝.
비 고