투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)
제목	노량진역 환승통로 건설공사 설비분야 실시설계 검토의견 통보

1. 용지/시설처-136(2014.1.3.)호와 관련입니다.

2. 노량진역 환승통로 설비분야 실시설계서 검토결과 우리시 의견을 아래와 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바하며 위·수탁 협약서에 따라 우리시가 실시설계서를 검토후 승인할 수 있도록 성과품을 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 귀 공사에서 요청한 추가 공사비에 대해 검토한 결과 장비단가 현실화, 전기설비 개선범위 조정 등 경제설계를 통하여 위ㆍ수탁 협약서에 명기한 공사비(21억원) 범위내에 공사추진이 가능하다고 판단되며, 우리시 예산상 공사비 추가는 불가능함을 알려드리니 양지하시기 바랍니다.

나. 각 분야별 실시설계 검토의견 : 따로붙임 참조

다. 관련 기관 및 부서간 추가 협의조정이 필요한 사항

- 승강설비 반입을 위한 열차 통제 또는 개구부 확보 가능여부

- 9호선 노량진역에 소방배관 연결

- 토목ㆍ건축분야와 설비분야 공사범위 및 공정협의

- 설비분야 시방서 검토

따로붙임 1. 노량진역 환승통로 실시설계 반영요청 내역 1부.

2. 설비공사 위ㆍ수탁 협약 예상공사비 산출내역서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	이재구		설비계획과장	황철호		도시철도설비부장	01/16 정찬웅
협조자	정보통신과장	이용기		시설전기과장	박성우
시행	도시철도설비부-521	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	02-772-7308	/	ljgmail@seoul.go.kr	/	대시민공개