투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	고척교 겨울철대비 안전점검 결과 알림(고척교 확장공사 관련)

1. 시설보수과-8947호(2015.11.13.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관리시설인 고척교에 대한 겨울철대비 외부전문가 합동 안전점검결과 적출된 사항을 아래와 같이 알려드리니 귀 본부에서 시행중인“고척교 확장공사”와 관련, 검토후 조속 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 확장교 보행로 측면부 그레이팅 자재 불량으로 받침 변이 이탈, 단차발생 등 하자가 발생되고 있으며 그레이팅 뚜껑 이탈방지를 위한 측면 용접 고정으로 향후 청소를 위한 제거가 불가한 실정으로 전면 교체 재설치가 필요한 실정임

나. 상면에 신설한 배수구가 이물질(토사, 청소 잔재 등)로 막힘에 따라 배수홈통의 기능에 지장이 없도록 청소(흡입청소)가 필요한 상태임

다. 신교와 구교1 사이 종조인트 하면에 콘크리트박락, 철근노출이 심하며, 신교와 확장교 사이 이음부에서 누수가 발생되고 있어 겨울철 고드름 발생으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 조치요함

라. 가로등주 주변 마감 미흡

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	12/09 박병연
협조자
시행	시설보수과-9656	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개