<별지 제88호 서식>

물품검수 조서[자원봉사스테이션 냉난방기(EHP) 조달구매설치]

문서번호	시설과-7738
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장	관리부장
	이재균	조대복	공헌구	12/09 심상원

계 약 건 명			자원봉사스테이션 냉난방기(EHP) 조달구매설치
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			*******************************
계약체결년월일			2015년 10월 23일
납 품 기 한			2015년 12월 22일
납 품 년 월 일			2015년 12월 02일
검사(수)년월일			2015년 12월 08일
검사(수) 장 소			동물원내(자원봉사스테이션)
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( 일부 품목 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 12월 08일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	김태극		김태극		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	박도원		박도원

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
22715540	히트펌프용 실내기(23형)	R-W0830T2SJ	대	665,000	1	-	1	실내기
22715542	히트펌프용 실내기(31형)	R-W1100T2SJ	대	730,000	3	-	3	〃
22474786	실외기	RPUW140X9HJ	대	6,811,000	1	-	1	실외기
21590439	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관설치(대)	개	98,800	3	-	3	옵션
21881673	냉난방공조공사	(부품)엘지전자 룸컨트롤러	대	48,500	4	-	4	〃
22499699	냉난방공조공사	PV485N000J, 중앙제어용중계기	개	68,000	1	-	1	〃
22180321	냉난방공조공사	PCS-Z150S0J, 기능성중앙제어기	개	237,500	1	-	1	〃
10061688	냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치	M	6,400	20	-	20	〃
21567236	냉난방공조공사	냉매배관설치,기본(냉매배관제외)	대	588,700	4	-	4	〃
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선	M	6,400	60	-	60	〃
22723642	냉난방공조공사	실내외기간 통신용케이블	M	6,400	80	-	80	〃
10061680	냉난방공조공사	평균Ø12.7mm,커버없음,1m	M	6,000	66	-	66	〃
10061682	냉난방공조공사	평균Ø15.88mm,커버없음,1m	M	7,080	30	-	30
10061684	냉난방공조공사	냉매배관설치,평균Ø 20	M	8,600	12	-	12	〃
20373317	냉난방공조공사	냉매배관설치,평균Ø 25	M	10,470	3	-	3	〃
20918014	냉난방공조공사	냉매배관설치,평균Ø 28.58	M	11,300	24	-	24	〃
20918016	냉난방공조공사	냉매배관설치,평균Ø 38.1	M	13,960	110	-	110	〃
20373322	냉난방공조공사	PVC드레인	M	6,000	40	-	40	〃

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버	조	43,600	16	-	16	옵션
20912098	냉난방공조공사	(부품)받침대 평균990x830x130	조	116,400	1	-	1	〃
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용크레인 25톤	대	388,000	1	-	1	〃
		이	하	여	백