함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(12/08)

1. 2015.12.08.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-12-08-(화) (A)		373,028	125,756	90,359	27,225	131,350	-1,662
2015-12-07-(월) (B)		404,414	153,644	93,558	28,048	119,907	9,257
전년도	2015-12-08-(월) (C)	385,060	104,309	106,091	23,637	146,647	4,376
12-08(화)	전일대비(A-B)	-31,386	-27,888	-3,199	-823	11,443	-10,919
차이량	전년대비(A-C)	-12,032	21,447	-15,732	3,588	-15,297	-6,038
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 12월 평균		372,414	108,681	94,502	21,439	143,922	3,870
2015.12.01~금일 평균		379,830	148,454	93,256	26,912	103,727	7,480

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(12월08일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(12월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	12/09 정경효
협조자	급수운영과장	代공문수		요금과장	오현
시행	시설관리과-27138	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개