서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	외부전문가 기동점검 결과 지적사항 보완시공 요구(3차)

1. 기술심사담당관-19162(2015.11.11)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 귀 공사에서 시행하신「마곡지구 11, 12단지 아파트 건설공사」에 대한 외부전문가 기동점검단 점검결과 지적사항이 아직 미 보완되어 재(3차)보완 요구하니 조속히 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 아직 미 보완된 기동점검 지적사항은 발코니 확장에 따른 안전조치를 미흡과 어린이들이 쉽게 창문 밑틀을 밟고 올라갈 수 있는 구조로 인하여 추락사고 위험에 노출된 사항입니다.(붙임 사진참조:바닥에서 창틀높이 약 50㎝)

4. 귀 공사에서 시행하는 마곡지구 아파트 건설공사는 대부분 임대주택으로 공급되어 어린자녀를 둔 신혼부부와 맞벌이 가정이 입주할 것으로 예상되므로 불안전한 ‘아파트 난간구조’에 의한 어린이 추락사고를 예방하고자 지적한 사항입니다.

5. 따라서 안전, 위험에 대한 인지·대처능력이 떨어지는 어린이가 창문이나 난간을 통해 추락하는 사고를 예방할 수 있도록 추락방지용 창살 또는 창문 방충망 잠금장치, 어린이가 안전한 난간구조 등을 설치하는 방안을 향후 아파트 건립계획 시에도 강구해 주시기 바랍니다.

붙임 : 지적사항 사진(미 보완 현황) 1부. 끝

	서 울 특 별 시 장
전문관	최장길		건축심사팀장	도태환		기술심사담당관	전결 12/09 김홍길
협조자
시행	기술심사담당관-20793	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8577	/전송	2133-0745	/	cjang@seoul.go.kr	/	대시민공개