함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재취약지역 소방용수시설 긴급점검지시 자체계획보고

1. 현장지휘대-518(2014.1.15.)호 『화재취약지역 소방용수시설 긴급점검

지시 알림』과 관련입니다.

2. 위호와 관련 관내 화재취약지역 소방용수시설 긴급점검지시에 따른 자체계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 비닐하우스(댓골마을) 및 소방차 진입곤란 지역 1개소내 자체선정 소방용수시설

대 상	지 상 식	지 하 식	비고
비닐하우스(댓골마을)	-	1개소(220143)	필수
달맞이1길 일대	2개소 (320047, 320007)	4개소 (320033, 320028, 320040, 320003)

나. 기 간 : 2014.1.16. - 1.17.(2일간)

다. 내 용

- 소화전(비소장치 포함) 동결방지 조치 여부

- 제수변 및 관구 스핀들 잠금조치 등

- 관구 내 배수여부 점검(배수 불량시 강제퇴수 조치)

- 유사시 상시 활용 가능토록 조치 등

라. 차량 및 인원 : 펌프차 및 탑승대원

마. 현장안전관리자 : 2팀장 유정욱

바. 결과보고 : 2014. 1. 20(월) 한

붙임 1. 소방차 통행곤란지역 및 댓골마을 용수시설 현황 1부.

2. 소방용수시설 점검결과(서식) 1부.  끝.

담당자	조현권		2팀장	유정욱		센터장	01/16 하천수
협조자
시행	신트리119안전센터-238	(		)	접수		(		)
우	158-865	서울 양천구 신정로238(신정3동 1294-8) 신트리119안전센터	/
전화	2691-1113	/전송	2691-1134	/	chkarchi99@seoul.go.kr	/	대시민공개