	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보이는 소화기(함) 설치장소 실태파악 결과보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 예방과-27554(2015.11.16.)호 『보이는 소화기함 설치 장소 실태 파악』

나. 예방과-15422(2015.11.18.)호 『보이는 소화기(함) 설치장소 실태파악 계획 알림』

다. 현장대응단-9726(2015.12.07.)호 『보이는 소화기(함) 설치장소 실태파악 결과 알림』

라. 북가좌119안전센터-5158(2015.12.4.)호 『보이는 소화기(함) 설치장소 실태파악 결과보고』

마. 홍은119안전센터-5038(2015.12.8.)호 『보이는 소화기(함) 설치장소 실태파악 보고』

바. 미근119안전센터-4968(2015.12.8.)호 『보이는 소화기(함) 설치장소 실태파악 결과보고』

2. 『2016 보이는 소화기(함) 설치 사업』의 원할한 추진과 효율적인 사업성과 달성을 위한 소방차 통행 불가 · 곤란 지역에 대한 소화기(함) 세부 설치장소 파악 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 파악기간 : 2015. 11. 19 ~ 12. 04

나. 파악결과 :

구 분	소방차 통행 불가지역			소방차 통행 곤란지역
	대 상	소화기함	소화기	대 상	소화기함	소화기
계	4	9	54	23	42	251
현장대응단	1	3	14	4	12	56
북가좌	1	2	12	5	5	40
홍 은	1	2	12	5	10	66
미 근	1	2	16	9	15	89

붙임  : 보이는 소화기(함) 설치 위치 파악 결과보고(취합본) 1부.  끝.

담당자	박종건		예방팀장	代설춘일		예방과장	12/09 강신철
협조자
시행	예방과-16507	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (서대문소방서)	/
전화	02-3141-9719	/전송	02-3141-9819	/	freeman66@seoul.go.kr	/	부분공개