문서번호	정수과-6399
결재일자	2015.12.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
권오정		김효상	12/09 이성재
협조	정수시설과장		代최양교
	주무관		정희중

탈수기 여과포 고압펌프 구매

2015. 12.

정수과

탈수기 여과포 고압펌프 구매

배출수처리시설 탈수기(벨트프레스) 4호,6호 여과포 롤러 지지용 고압펌프가 노후로 인하여 오일누수가 심하여, 구매 교체 하여 배출수운영에 만전을 기하고자 함.

고압펌프 현황

부 품 명 : 고압탈수기(벨트프레스) 유압펌프

- 제작사 : Haskel 1/3Hp(미국)

기기용도 : 소형으로 벨트프레스의 여과포롤러를 고압(1,500psi)                    텐션으로 지지하여 액체슬러지를 탈수하여 고형화 함.

문제점 및 현황

장기간 사용으로 인한 펌프성능저하 및 오일누유.

고압펌프	탈수기옆 펌프	고압펌프 Assembly

조치 의견

상기 펌프는 소형고압펌프로 국산 대체품이 없는 실정임

상기 펌프 2대를 구매교체하여 배출수처리에 만전을 기하고자 함

소요 예산

소요예산 : 금1,386천원

구매 방법

소액 수의계약(카드결재)

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률시행령 25조1항5호

예산과목

- 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

계약업체

- *************

***************************

붙임 : 견적서 2부. 끝.