복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정호영	김홍기	12/09 이남재

주유취급소 변경허가 및 가사용 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 09.

보고자 :  소방경 김홍기/소방교 정호영

복       명       내       용

확인일시

2015. 12. 09.(수) 09:30~11:30

건   명

주유취급소 변경허가 신청에 따른 현지확인 결과 보고

내용

1. 민원 제7490호(2015. 12. 07.)와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가 및 가사용 승인 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

〇 대상명[설치자] : ****************

〇 설치장소 : ****************

나. 내 용

구 분	변경 내용
주유기	1. 지하탱크저장소 4,000리터 1기 및 통기관, 주입관 신설 2. 고정식2복식 급유설비 1대 신설

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙

제21조(변경공사중가사용신청신청) 및 동법시행규칙 제37조(주유취급소의

기준)[별표13] 「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로

변경허가 및 가사용승인 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고