소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	효창 제5구역 주택재개발정비사업 소방용수시설 이설 공사 확인 결과보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-8388(2015.10.29.)호 「효창 제5구역 주택재개발정비 사업에 따른 소방용수시설 이설 및 철거 계획 알림」

나. 대건 공무 제15-78(2015.12.08)호 「효창 제5구역 내 소화전 이설완료의 건」

다. 재난관리과-9686(2015.12.8.)호 「효창 제5구역 주택재개발정비사업 소방용수시설 이설 공사 확인지시」

2. 위와 관련, 우리119안전센터 관내 소화전(지하식) 1871호가 이설 완료되었기에 현장확인 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

연번	용수번호	용수구분	식구분	관할	비고
1	1871호	소화전	지하식	서빙고	이설완료

가. 소방용수시설 이설공사 : 소화전 1개소

나. 확인내용 : 2015. 12. 9(수) 현장확인한 바 외관 및 출수상태 양호

다. 확인자: 서빙고2팀 펌프차 탑승대원

붙임   소방용수시설 이설완료 확인결과 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
담당자	이승훈		2팀장	유종호		센터장	12/09 이천수
협조자
시행	서빙고119안전센터-5636	(		)	접수		(		)
우	04385	서울특별시 용산구 서빙고로 67길7(서빙고동122-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	hjh208@seoul.go.kr	/	대시민공개