문서번호	급수운영과-30727
결재일자	2015.12.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김효경		김남구	12/09 代유명은
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

(노후밸브 교체 등 21건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 구로구 관내 상수도시설물을 GIS시스템 자료를 조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 12. 9.

보고자 : 지방시설서기보  김 효 경

□ 시설물 정비개요

- 조사기간 : 2015. 12. 1. ~ 12. 8.

- 조 사 자 : 김효경

- 정비내용 : 노후 제수변 교체 등 21건

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격 (㎜)	점검내용 (GIS시스템)	조치계획
13-1	******	제수밸브	80mm	노후밸브 및 철개	노후밸브 및 철개교체
13-2	*******	제수밸브	80mm	노후밸브 및 철개	노후밸브 및 철개교체
13-3	********	제수밸브	100mm	노후밸브 및 철개	노후밸브 및 철개교체
13-4	*********	제수밸브	80mm	노후밸브 및 철개	노후밸브 및 철개교체
13-5	*********	제수밸브	100mm	노후밸브 및 철개	노후밸브 및 철개교체
13-6	***********	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-7	**********	제수밸브	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-8	**********	제수밸브	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-9	*********	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-10	*********	제수밸브	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-11	**********	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-12	*********	제수밸브	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-13	**********	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-14	*********	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-15	*********	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-16	*******	제수밸브	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-17	********	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-18	******	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-19	******	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-20	*********	제수밸브	100mm	노후밸브	노후밸브 교체
13-21	*********	제수밸브	80mm	노후밸브	노후밸브 교체

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 *************************

******************************************로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 노후밸브 교체 21건

○ 작업기간 : 2015. 12. 9. ~ 12. 18.

○ 소요예산 : 15,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.