함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제 목	2015년 보온재 정비실적 및 예산집행 현황 제출(12월)

1. 급수설비과-1473(2015.12.7.) 호와 관련입니다.

2. 수도계량기보호통 전수조사 결과 보온재가 파손, 망실 등으로 보온 미비된 보호통에 대하여 우리사업소의 2015년 12월까지 정비실적 및 예산집행 현황을 아래와 같이 제출합니다.

【 ‘15년 보온재 정비 실적 및 예산집행 현황(12월 현재)】

보온재 정 비	규격	목 표		실 적
	계	3,011		3,011
	15㎜	75		75
	25㎜	2,132		2,132
	32㎜	804		804
예 산 (백만원)		예산액	집행액		향후 집행액
		110	90		20

붙 임 : ‘15년 수도계량기보호통 보온재 정비실적(강남, 12월) 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	12/09 代공문수
협조자	주무관	이영동
시행	급수운영과-23850	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	부분공개