문서번호	시설과-9147
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
이경호		강민수	12/09 김한준
협조
	주무관		최경진

국립극장 가압장  동력반 PLC 고장 보고

2015. 12

중부공원녹지사업소

(시설과)

목멱산방 가압장 오존장비 센서 고장 보고

건 명	목멱산방 가압장 오존장비 센서 고장 보고
점검일시	2015. 12. 8
위 치	북측실개천 목멱산방 가압장
점 검 자	전기운영7급 이경호외 1명
보고내용	〇 목멱산방 가압장 오존장비 점검 결과 오존용수 센서 고장 〇 고장원인 : 장시간 가동으로 센서팁 탈락 고장
	목멱산방 가압장 오존장비		고장난 오존장비 센서
조치의견	〇 상기 보고 내용과 같이 고장난 오존용수센서를 오존장비 전문업체로하여금 구매 설치토록하여 실개천운영에 만전을 기하고자 함
소요예산	소 요 예 산	약2,200천원
	예 산 과 목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업 , 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비(실개천 유지관리)
	지급 방법	중부공원녹지사업소 시설과 카드 결제후 결제계좌에 입금후 지급

끝.