문서번호	수도자재관리센터-25079
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	12/09 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형136-신진정공(주)]

2015. 12.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 수직볼타입밸브 구매(대형136)

○ 계약업체 : 신진정공(주)

○ 계약금액 : 74,470,000원

○ 납품기한 : 2015. 12. 24.

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	수직볼타입밸브 100mm
계약수량	200
기납품량	120
금회 납품량	80
미납량	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 수직볼타입밸브 100mm, 80개

○ 검사일자 : 2015. 12. 8.

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

자재명	규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	검사 결과
상수도밸브	수직볼타입, 100mm	80	1	1	80	적합

○ 규격검사 및 외관검사 결과 검사규정에 적합.

○ 재료시험 결과를 확인하여 적합시 납품처리.

붙임 : 검사표 1부.  끝.