함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(토목과장)
(경유)
제목	지하매설물(상수도관) 이상 유·무 확인 요청 회신

1. 서대문구청 토목과-13815(2015.11.30.)호와 관련입니다.

2. 서대문구 명지전문대학 제2생활관 주변도로 침하와 관련하여 상수도관 이상 유·무 확인 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위치 : 서대문구 가좌로 122-20(명지전문대학 제2생활관)

나. 누수탐지일 : 2015.12.7.~8.(월~화)

다. 누수탐지결과 : 누수징후 없음.   끝.

	서부수도사업소장
주무관	김원재		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	12/10 장종욱
협조자	주무관	노운학
시행	급수운영과-27679	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	kimwonjae@seoul.go.kr	/	대시민공개