복     명     서

★담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
이중석		박인숙	12/10 박성진
협 조

	명에 의하여 2015. 12. 8.(화) 위험물 판매취급소 완공검사 신청 업무추진과 관련 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 9.
복명자 : 소방장 이중석

보       고       내       용

일    자

2015. 12. 8.

건    명

위험물 판매취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고(색제공사)

내용

접수번호-6664(2015.12.7.)호 “위험물취급소 완공검사신청서”와 관련입니다.

위험물 판매취급소 완공검사 관련 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상 호 명 : 색제공사

나. 소 재 지 : 송파구 오금로 177(방이동)

다. 설 치 자 : 황 세 웅

라. 신청내용

구분	위험물(품명)	허가량	용도	장소
위험물 판매취급소	제4류 제1, 2석유류 (도료류)	제1석유류 2,000ℓ 제2석유류 10,000ℓ	도료류(신나, 페인트 등) 위험물을 판매하는 제1종 판매취급소	1층

마. 소화설비 : 적합

바. 설치목적 : 도료류 판매

위험물 판매취급소 완공검사 신청건에 대하여 서류검토 및 현장확인한바 화재예방상 안전한 장소이고, 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 같은법 시행규칙 〔별표14〕판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준(제38조 관련)에 적합함.

비  고

붙임 완공검사 현장확인사진 1부.  끝.