문서번호	슬러지재활용과-9587
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박성철		12/10 이동신
협조
	주무관		주상일

3원심탈수기동 수배전반 및 기타 구매설치 공장 검수 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

수배전반 및 기타 구매설치 공장 검수 결과 보고

3원심탈수기동 수배전반 및 기타 구매설치 건과 관련하여 공장 검수를 실시하고 결과를 보고하고자 함

Ⅰ				사 업 개 요

○ 사 업 명 : 3원심탈수기동 수배전반 및 기타 구매설치

○ 사업기간 : 2015. 10. 26. ~ 2015. 12. 25

○ 계 약 자 : 대일산전(주)  대표 강수인

○ 계약금액 : 151,720천원

Ⅱ				검 수 현 황

○ 검수일시 : 2015. 11. 30.(월)

○ 검수장소 : 대일산전 공장(경기 파주)

○ 검 수 자 : 박성철. 주상일. 김완태

○ 검 수 내 용

- 사양확인               -  외관 및 구조검사

-  기계적 동작 시험      -  전기적 동작 시험

-  절연저항 측정         -  절연내전압 시험

Ⅲ				검 수 사 진

붙임 : 1. 시험성적서 1부. 끝.