보고서(저수조 물탱크 및 수질검사 제외)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
최준혁	代이훈재	12/10 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-37349

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 급수설비(저수조) 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2015. 12. 10.

보 고 자 : 지방시설기 최 준 혁

□ 현  황

건물명칭	올림픽기념국민생활관
건물현황	관리소장	한영관	소재지	종로구 혜화동 1-21
			전화번호	02-745-6708	건축년도	1990.12.30
	건물용도	올림픽기념국민생활관		건물층수	지하1층/지상4층
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	지하1층	고가(2) 지하(1)	각11t 50t	frp
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	증축 및 지하주차장 조성공사로 인하여 저수조 철거예정
	물탱크 철거여부	고가 및 지하 철거예정
	배관 구조 변경	순직결급수 전환
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 저수조청소 및 수질검사 관리대상에서 제외코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.