문서번호	역삼119안전센터-309
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	대응총괄팀장		1지휘대장	결재
윤영천	현철호	최범영		01/16 김진웅
협 조

안전관리활동 결과보고서(2014.1.10)

□ 소방서 : 강남소방서

□ 부  서 : 역삼119안전센터

일시	2014. 1.10.(금) 19:37분경
장소	강남구 역삼동 164-20번지 음식점
출동소방력	펌프차 1, 물탱크차 1, 구급차 1 / 인원 10명
상황	■화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동
미흡한점	현장도착한 바 화염은 없었으며 약간의 연기만 있는 상태였고 소화기를 사용 초동조치된 상태였고. 확인한 바 음식점 골방내 휴지류 소실된 상황이였음. 출동중 신고자와 연락을 취하여 현장상태 여부를 묻는 등의 조치를 취하였으며 현장도착 즉시 수관연장하여 방수한 관계로 특별히 미흡한 점은 없었음
개선할점	현장 도착 즉시 상황파악하는 것이 가장중요하므로, 신고자와 연락하여 현장상황 등 파악 가능하다고 판단 되는 출동시, 관할 출동대외 타 출동대의 출동 소방력 여부를 신속하게 지휘대에 보고 해야 할 것임. 화재진압시에는 개인안전장구등 착용을 철저히 하여 대원들의 안전사고가 발생치 않도록 특별히 주의하여야 할 것임.