	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 수리 요청(2015.12.10.)

1. 맑고 깨끗한 서울의 수돗물, 아리수 공급에 애쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포소방서 2015년도 12월중 정기 소방용수시설 조사중 발견된 고장소방용수시설을 다음과 같이 안내하오니, 조치 하여 주시기 바랍니다.

○ 고장소방용수 내역

종별	식별	용수 번호	사용가부		위치	고장내용	담당자
			가	부
소화전	지상식	1306	0		마포구 신수로 56 (교회 인도 앞)	지상식 소화전 지속적 누수	사,김현희 위,정상운

3. 행정사항

가. 해당 소화전은 지속적 누수로 인하여, 동절기 빙판사고 우려가 있으므로 신속하게 처리하여 주시기 바라며,

나. 기타 고장소방용수시설 총괄 내역을 붙임 하오니, “사용불가” 및 “민원” 우선으로 보수하여 주시고, 정확한 통계관리를 위하여, 보수 완료후 신속한 통보 부탁드립니다.

붙임   1. 소방용수 고장발생 내역 1부

2. 마포소방서 고장소방용수시설 총괄 내역(2015.12.10.자) 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 12/10 유충렬
협조자
시행	재난관리과-8994	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개