함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-544(2015.01.26)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
50-1	수유초등학교	강북구 삼양로 74길39	무너미구장 1층 화장실	철,납,아연,구리,색도	0.40	7.1
50-2	〃	〃	서관 3층 화장실	〃	0.79	7.1
50-3	〃	〃	후관 2층 화장실	〃	0.68	7.1
51-1	노일초등학교	노원구 동일로 1625	본관 1층 행정실	〃	0.58	7.1
51-2	〃	〃	서관 1층 화장실	〃	0.34	7.1
52	강북청소년수련관	강북구 수유동 535-380	지하 1층 화장실	〃	0.39	7.1

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	12/10 정의석
협조자
시행	행정지원과-23606	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개