문서번호	급수운영과-985
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	01/16 이경로
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 1월 15일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		왕해용		김태환
탐지구역				개포11블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포11		관 로 (다점식로거야간측정설치)		개포동 169-8번지일대		서초중 개포15소블록 계획탐사구간 제수밸브 및 인입관로 청음후 누수징후구간 다점식로거센서 야간측정 설치중.							80~200mm 관로
개포15		관 로 (다점식로거야간측정설치)		개포동 1224-2번지일대		서초중 개포11소블록 계획탐사구간 제수밸브 및 인입관로 청음후 누수징후구간 다점식로거센서 야간측정 설치중.							80~200mm 관로
개포09		관 로 (음청식탐사)		도곡동 412~416번지일대		서초중 개포09소블록 계획탐사구간 제수밸브 및 인입관로 음청식 탐지결과 누수 이상없음							80~200mm 관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.