	마포소방서
수신	마포소방서(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수 고장발생 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장대응단-9368(2015.11.30.)호 『12월중 소방용수시설 조사 일정보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 소방용수 고장발생 내용을 다음과 같이 제출합니다.

종별	식별	용수 번호	사용가부		위치	고장내용	담당자
			가	부
소화전	지상식	1306	0		마포구 신수로 56 (교회 인도 앞,)	지상식 소화전 지속적 누수	사,김현희 위,정상운

붙임 : 소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조귀환		진압2대장	代이병규		지휘2팀장	代이병규		현장대응단장	12/10 김용태
협조자	★담당자	정상운
시행	현장대응단-9735	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76(마포소방서,현장대응단)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	21968@seoul.go.kr	/	대시민공개